新旧数据对比 — 分析1 — 平均值 / 全数据

# 一、本次分析概览

目标变量：拉曼强度平均值 (Raman Intensity Average)

本批数据：平均值 — 全数据（1023行，新数据 8.31，三档 laser 已合并）（1023 行）

旧批数据：平均值 — 全数据（1023行，新数据 8.31，三档 laser 已合并）（1023 行）

模型：GradientBoostingRegressor（同配置）

# 二、两批数据规模对比

| 项目 | 旧数据 | 新数据 |
| --- | --- | --- |
| 样本数 | 1023 | 1023 |
| laser 档位 | 10 / 30 / 50 | 10 / 30 / 50 |
| concentration 档 | 5–160 (6 档) | 5–160 (6 档，新批次 laser=10 缺 160) |
| RSD 单位 | 小数 (中位 0.063) | 百分数 (中位 17.43) |

# 三、模型表现对比

| 指标 | 旧数据 | 新数据 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| Train R² | 0.9997 | 0.9997 | +0.0000 |
| Test R² | 0.9954 | 0.9954 | +0.0000 |
| Test RMSE | 107.7828 | 107.7828 | （量纲不同，仅供参考） |
| Test MAE | 56.5893 | 56.5893 | （量纲不同，仅供参考） |

# 四、特征重要性对比

| 特征 | 旧 SHAP | 新 SHAP | 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentration (pM) | 801.7726 | 801.7726 | 1.00× |
| Acquisition Time (s) | 601.3699 | 601.3699 | 1.00× |
| Flow Rate (μL/min) | 348.3927 | 348.3927 | 1.00× |
| Laser Power (mW) | 181.4543 | 181.4543 | 1.00× |

# 五、特征排名变化

| 特征 | 旧排名 | 新排名 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentration (pM) | 第 1 位 | 第 1 位 | 持平 |
| Acquisition Time (s) | 第 2 位 | 第 2 位 | 持平 |
| Flow Rate (μL/min) | 第 3 位 | 第 3 位 | 持平 |
| Laser Power (mW) | 第 4 位 | 第 4 位 | 持平 |

# 六、关键差异归因

两批数据规模相近（旧 1090 vs 新 1023），结论可信。

新批次 laser=10 缺 C=160，但贡献小，影响有限。

新数据 Test R² 提升至 0.9954。

特征排序两批完全一致：C > T > F > L。

# 七、结论

✅ 两批结论一致：拉曼强度预测中浓度与采集时间是核心驱动。

✅ Laser Power 在两批中均贡献最小（排第4），可固定到最优档。

✅ 模型 R² > 0.99，信号强度可被实验条件充分解释。