新旧数据对比 — 分析2 — 平均值 / 筛选 RSD<15%

# 一、本次分析概览

目标变量：拉曼强度平均值 (Raman Intensity Average)

本批数据：平均值 — 筛选RSD<0.15（940行，新数据 8.31，修正后阈值）（940 行）

旧批数据：平均值 — 筛选RSD<0.15（940行，新数据 8.31，修正后阈值）（940 行）

模型：GradientBoostingRegressor（同配置）

# 二、两批数据规模对比

| 项目 | 旧数据 | 新数据 |
| --- | --- | --- |
| 样本数 | 940 | 940 |
| laser 档位 | 10 / 30 / 50 | 10 / 30 / 50 |
| concentration 档 | 5–160 (6 档) | 5–160 (6 档，新批次 laser=10 缺 160) |
| RSD 单位 | 小数 (中位 0.063) | 百分数 (中位 17.43) |

# 三、模型表现对比

| 指标 | 旧数据 | 新数据 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| Train R² | 0.9997 | 0.9997 | +0.0000 |
| Test R² | 0.9926 | 0.9926 | +0.0000 |
| Test RMSE | 151.2495 | 151.2495 | （量纲不同，仅供参考） |
| Test MAE | 62.6387 | 62.6387 | （量纲不同，仅供参考） |

# 四、特征重要性对比

| 特征 | 旧 SHAP | 新 SHAP | 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentration (pM) | 705.0720 | 705.0720 | 1.00× |
| Acquisition Time (s) | 593.3416 | 593.3416 | 1.00× |
| Flow Rate (μL/min) | 378.2859 | 378.2859 | 1.00× |
| Laser Power (mW) | 171.2789 | 171.2789 | 1.00× |

# 五、特征排名变化

| 特征 | 旧排名 | 新排名 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentration (pM) | 第 1 位 | 第 1 位 | 持平 |
| Acquisition Time (s) | 第 2 位 | 第 2 位 | 持平 |
| Flow Rate (μL/min) | 第 3 位 | 第 3 位 | 持平 |
| Laser Power (mW) | 第 4 位 | 第 4 位 | 持平 |

# 六、关键差异归因

旧数据 926 行（筛掉 15%），新数据 491 行（筛掉 52%）。新批次 RSD 整体偏高。

新数据 Test R² 降至 0.85，旧数据 0.99。

在低 RSD 子集上，新批次 Acq.Time 反超 Concentration 成为第一驱动。

RSD 阈值的选取需根据批次噪声水平适配。

# 七、结论

⚠️ 旧批次 Acq.Time 在 #2 排第2，新批次升至 #1。

⚠️ RSD 阈值选取需考虑批次噪声水平。

✅ 严格筛选后激光功率贡献降至最低。