新旧数据对比 — 分析3 — RSD / 全数据

# 一、本次分析概览

目标变量：相对标准差 (RSD, 无量纲小数 — 修正后)

本批数据：RSD  — 全数据（1023行，新数据 8.31，RSD 已用 std/mean 修正）（1023 行）

旧批数据：RSD  — 全数据（1023行，新数据 8.31，RSD 已用 std/mean 修正）（1023 行）

模型：GradientBoostingRegressor（同配置）

# 二、两批数据规模对比

| 项目 | 旧数据 | 新数据 |
| --- | --- | --- |
| 样本数 | 1023 | 1023 |
| laser 档位 | 10 / 30 / 50 | 10 / 30 / 50 |
| concentration 档 | 5–160 (6 档) | 5–160 (6 档，新批次 laser=10 缺 160) |
| RSD 单位 | 小数 (中位 0.063) | 百分数 (中位 17.43) |

# 三、模型表现对比

| 指标 | 旧数据 | 新数据 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| Train R² | 0.9427 | 0.9427 | +0.0000 |
| Test R² | 0.6995 | 0.6995 | +0.0000 |
| Test RMSE | 0.0335 | 0.0335 | （量纲不同，仅供参考） |
| Test MAE | 0.0204 | 0.0204 | （量纲不同，仅供参考） |

# 四、特征重要性对比

| 特征 | 旧 SHAP | 新 SHAP | 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flow Rate (μL/min) | 0.0299 | 0.0299 | RSD 量纲不同 |
| Concentration (pM) | 0.0208 | 0.0208 | RSD 量纲不同 |
| Acquisition Time (s) | 0.0150 | 0.0150 | RSD 量纲不同 |
| Laser Power (mW) | 0.0049 | 0.0049 | RSD 量纲不同 |

# 五、特征排名变化

| 特征 | 旧排名 | 新排名 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flow Rate (μL/min) | 第 1 位 | 第 1 位 | 持平 |
| Concentration (pM) | 第 2 位 | 第 2 位 | 持平 |
| Acquisition Time (s) | 第 3 位 | 第 3 位 | 持平 |
| Laser Power (mW) | 第 4 位 | 第 4 位 | 持平 |

# 六、关键差异归因

旧数据流速主导 RSD（SHAP=0.084），新数据流速排第四。

主因：旧批次流速=0 行占 10%，形成二元化开关；新批次只占 1.9%。

新批次 RSD 整体偏高（中位 17.4% vs 旧 0.063），分布更分散、极端值更多。

新批次中激光功率反超流速成为 RSD 第三驱动。

# 七、结论

⚠️ 流速在新数据上从第1 跌到第4，主因流速=0 行比例从 10% 降到 1.9%。

✅ 两批数据上激光功率都进入前4，新批次激光对 RSD 贡献超过流速。

⚠️ 新数据 RSD 整体偏高（中位 17.4%），RSD 模型 Test R² 仅 0.38。