RSD — 筛选剔除高RSD（1011行，新数据 8.31，剔除 RSD>=0.30 的 12 行极端点）

# 一、数据信息

目标变量：相对标准差 (RSD, 无量纲小数 — 修正后)

分析类型：RSD — 筛选剔除高RSD（1011行，新数据 8.31，剔除 RSD>=0.30 的 12 行极端点）

样本数量：1011 行

# 二、模型性能

模型：GradientBoostingRegressor（n_estimators=300, max_depth=5, learning_rate=0.05, subsample=0.8, random_state=42）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| Train R² | 0.9378 |
| Test R² | 0.7282 |
| Test RMSE | 0.0272 |
| Test MAE | 0.0183 |

# 三、特征重要性 (Mean |SHAP|)

| 特征 | Mean ¦SHAP¦ |
| --- | --- |
| Flow Rate (μL/min) | 0.0215 |
| Concentration (pM) | 0.0209 |
| Acquisition Time (s) | 0.0152 |
| Laser Power (mW) | 0.0039 |

# 四、特征取值范围

| 特征 | 最小值 | 最大值 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光功率 (Laser Power, mW) | 10.0000 | 50.0000 | 32.8684 |
| 浓度 (Concentration, pM) | 5.0000 | 160.0000 | 50.3511 |
| 采集时间 (Acquisition Time, s) | 0.1000 | 5.0000 | 2.4772 |
| 流速 (Flow Rate, μL/min) | 0.0000 | 1280.0000 | 272.7399 |

# 五、目标变量范围

最小值: 0.0010  最大值: 0.2942  均值: 0.0593

# 六、SHAP 图表

注：下方图片已嵌入本报告；同时原始 PNG 也保存在本报告所在目录的 images/ 子目录中。

## 6.1 全局重要性（Bar Chart）

图1  全局特征重要性（Mean |SHAP value|）

## 6.2 Beeswarm 图（Summary）

图2  SHAP Summary（Beeswarm）

## 6.3 单特征 SHAP 依赖图

图3  激光功率 (Laser Power) 与SHAP依赖关系

图4  浓度 (Concentration) 与SHAP依赖关系

图5  采集时间 (Acquisition Time) 与SHAP依赖关系

图6  流速 (Flow Rate) 与SHAP依赖关系

## 6.4 特征交互图（4 特征 × 6 对组合）

图7  交互：激光功率 × 浓度（着色）

图8  交互：激光功率 × 采集时间（着色）

图9  交互：激光功率 × 流速（着色）

图10  交互：浓度 × 采集时间（着色）

图11  交互：浓度 × 流速（着色）

图12  交互：采集时间 × 流速（着色）

## 6.5 局部解释（Waterfall）

图13  SHAP局部解释 — 低值样本

图14  SHAP局部解释 — 中值样本

图15  SHAP局部解释 — 高值样本

## 6.6 Parity Plot：预测 vs 实际

图16  Parity Plot：预测 vs 实际（与 y=x 参考线对比）

# 七、结论

【剔 RSD≥0.30】删除 12 行高 RSD 异常点（主要是 flow=0 的 9 行）后，模型 Test R²=0.7282（4 个分析中最高，超过 #3 的 0.6995）。

流速 (Flow Rate) 第一（SHAP=0.0215），浓度 (Concentration) 第二（SHAP=0.0209）。

采集时间 (Acquisition Time) 第三（SHAP=0.0152），激光功率 (Laser Power) 第四（SHAP=0.0037）。

本方案替代原"排除 flow=0"：保留近全部 1011 行数据，SHAP 范围 0.004-0.022 更紧凑，方向与旧数据一致。